附件：管网末梢水水质达标状况表

| 序号 | 县市名称 | 抽检合格率（％） | 水质要求 （达到或优于） | 检测单位 | 检测指标数 | 检测因子 | 检测频次 | 是否达标 | 超标因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尉犁县 | 100 | 达到生活饮用水卫生标准 | 新疆昌源水务科学研究院有限公司、新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司 | 38 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氰化物、溶解性总固体、总硬度、氨、高锰酸盐指数、锌、锰、铁、铜、镉、铅、铝、铬（六价）、砷、汞、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、氯化物、硫酸盐、总α放射性、总β放射性 | 每季度一次 | 是 | 无 |  |