附件：管网末梢水水质达标状况表

	序号
	县市名称
	抽检合格率（％）
	水质要求

（达到或优于）
	检测单位
	检测指标数
	检测因子
	检测频次
	是否达标
	超标因子
	备注

	1
	尉犁县
	100
	达到生活饮用水卫生标准
	新疆昌源水务科学研究院有限公司库尔勒分公司
	38
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氰化物、溶解性总固体、总硬度、氟化物、硝酸盐、氯化物、硫酸盐、镉、铅、铁、锰、铜、锌、砷、高锰酸盐指数、铝、铬（六价）、氨、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总α放射性、总β放射性
	每季度一次
	是
	无
	


